## 使用方法
アンカーカルテ、記録簿の使用方法
１．カルテ、記録簿の種類
アンカーカルテ
アンカーカルテ（個別）
アンカーカルテ（総括表）
点検記録簿（個別）
点検記録簿（総括表）
２．入力
・入力欄には入力の書式が分かるようにデータが既に入力されている個所があります。実際のデータを上書きして下さい。
・選択タイプの入力欄では、適当なものを選択して下さい。
・図や写真については、必要なものを貼り付けて下さい。
３．印刷
・印刷前にページ設定を行い、拡大縮小、余白等の微調整をして下さい。
４．保存
・入力作業中のデータはExcelファイルとして保存することができます。
・カルテ、点検記録簿の保存は、シート毎に名前を付けて保存することを推奨します。
アンカーカルテは予告なく内容の変更を行う場合があります。
このファイルの使用に際しては個人の責任において使用して下さい。
第１版 （2008年10月 1日）
一般社団法人 日本アンカー協会 技術委員会

## アンカーカルテ
アンカーカルテ
都道府県名
管理機関名
管理番号 |  | 保全対象 |  | 路線名・施設名 |  | 道路 | 1 | 斜面対策 | 1
工事名 |  |  | 所在地 |  |  | ダム |  | 地すべり対策
受注業者 |  | 設計業者 |  | 専業者 |  | 鉄道 |  | 構造物補強
位置図[縮尺1/5,000～1/25,000程度で当該位置が把握できるもの] |  |  | 平面図[アンカーの配置が確認できるもの、写真可] |  |  | 護岸 |  | 土留め
[6 empty] | 橋梁 |  | 耐震補強
[6 empty] | 建築 |  | 浮力対策
[6 empty] | その他 |  | その他
[6 empty] | 北海道 | 14 | 土質工学会基準（1976年） | 2
[6 empty] | 青森 |  | 土質工学会基準（1988年）
[6 empty] | 盛岡 |  | 地盤工学会基準（2000年）
[6 empty] | 秋田 |  | 道路公団指針（2002年）
[6 empty] | 宮城 |  | NEXCO指針（2007年）
[6 empty] | 山形 |  | 複数年にわたり施工
[6 empty] | 福島 |  | その他
新潟
[6 empty] | 栃木 |  | PC鋼より線 | 1
[6 empty] | 茨城 |  | 多重PC鋼より線
アンカー諸元 |  |  | 旧タイプアンカーの判定 |  |  | 群馬 |  | エポキシ塗膜PC鋼より線
工法名 | VSL | 施工本数 | 100 | 施工延長 | 2000 | 埼玉 |  | PC鋼棒
使用目的 |  | 準拠基準 |  |  |  | 千葉 |  | エポキシ塗膜PC鋼棒
テンドンの種類 |  |  | 防錆方法 |  |  | 東京 |  | 連続繊維補強材
受圧構造物 |  |  | 標準的な配置間隔 | 2 | 2 | 神奈川 |  | 複数工法が混在
施工記録 | [5 empty] | 山梨 |  | その他
設計計算書 |  | アンカー構造図 |  | 標準断面図 |  | 長野
引抜き試験記録 |  | 長期試験記録 |  | 品質保証試験記録 |  | 静岡 |  | 旧タイプ | 2
荷重計記録 |  | 荷重計数 | 3 | 荷重計の現状 |  | 愛知 |  | 旧タイプでない
履歴 | [5 empty] | 岐阜 |  | 混在
被災履歴 |  | 被災詳細 |  |  |  | 富山 |  | 不明
補修・補強 |  | 補修・補強手法 |  |  |  | 石川
特記事項 | [5 empty] | 福井 |  | グラウトのみ | 2
[6 empty] | 三重 |  | グラウト＋カプセル
[6 empty] | 滋賀 |  | グラウト＋シース
[6 empty] | 京都 |  | グラウト＋エポキシ塗装
[6 empty] | 大阪 |  | グラウト＋連続繊維補強材
[6 empty] | 奈良 |  | 複数工法が混在
和歌山
[6 empty] | 兵庫 |  | 現場打吹付法枠 | 1
[6 empty] | 岡山 |  | 現場打法枠
[6 empty] | 鳥取 |  | 受圧板（コンクリート製）
[6 empty] | 広島 |  | 受圧板（鋼製）
カルテ作成日 |  |  | カルテ作成者 |  |  | 島根 |  | 受圧板（その他）
[6 empty] | 山口 |  | 擁壁
[6 empty] | 香川 |  | H鋼腹起し
[6 empty] | 徳島 |  | 複数工法が混在
[6 empty] | 高知 |  | その他
愛媛
[6 empty] | 福岡 |  | すべて稼働中
[6 empty] | 佐賀 |  | 一部稼働中
[6 empty] | 熊本 |  | 稼働していない
[6 empty] | 長崎 |  | 不明
大分
宮崎
鹿児島
沖縄
有
無
有
無
有
無
有
無
有
無
有
無
有
無
有
無
有
無

## アンカーカルテ(個別)
アンカーカルテ（個別）
【アンカー諸元】 |  |  | 評価
[6 empty] | 晴れ | 1 | コンクリートキャッピング | 2
アンカーNo. |  | 施工年（西暦） |  | 工法名 | VSL | 雨 |  | 頭部キャップ（プラスティック系）
タイプ | E5-3 | 設計荷重 | 300 | 定着時緊張力 | 300 | 曇り |  | 頭部キャップ（アルミ製）
アンカー自由長 | 10 | アンカー体長 | 5 | 全長 | 15 | 雪 |  | 頭部キャップ（鋼製）
削孔径 |  | アンカー傾角 | 30 | アンカー水平角 | 0 |  |  | 頭部キャップ（現場合せ）
定着方法 |  | 鋼材断面積 | 9.86 | 降伏荷重Tys | 500 | 健全性調査が必要 | 1 | 頭部キャップ（簡易）
頭部処理 |  |  | 受圧構造物 |  |  | 定期点検 |  | その他
緊急対策が必要
【初期点検結果】 |  | 評 価 | 評価Ⅰ | 評価Ⅱ | 評価Ⅲ
|  | 個 数 | 0 | 0 | 5 | 旧タイプ（Ⅱ） | 2
調査年月日 |  | 調査者氏名 |  | 調査時天候 |  | 旧タイプでない
アンカー工法 | 旧タイプの有無 |  |  |  |  | 不明 |  | PC鋼より線
調査・設計資料 | [7 empty] | 多重PC鋼より線
アンカーの状態 | アンカーの飛び出し |  | 飛び出し長 | 0 |  | φ90mm | 2 | エポキシ塗膜PC鋼より線
| 荷重計の有無 |  | 残存引張り力 |  |  | φ115mm |  | PC鋼棒 | 1
頭部コンクリート | 浮き上がり |  |  | 浮き上がり量 | 0 | φ135mm |  | エポキシ塗膜PC鋼棒
| 破壊・部分的な欠損 |  | 1mm幅を超える程度のクラック |  |  | φ146mm |  | 連続繊維補強材
頭部キャップ 支圧板 | 浮き上がり |  |  | 浮き上がり量 | 1 | φ165mm |  | その他
| 材質劣化・腐食 |  | 固定ボルトの脱落・腐食 |  |  | φ215mm
| 防錆油の流出による汚れ |  |  |  |  | その他 |  | グラウトのみ
受圧構造物 | 数mm幅以上の連続したクラック |  |  | クラック幅 | 0 |  |  | グラウト＋カプセル
| 受圧構造物の大きな変状 |  |  | 沈下量 | 0 | くさび | 1 | グラウト＋シース
周辺状況 | 遊離石灰 |  | 湧水 |  |  | ナット |  | グラウト＋エポキシ塗装 | 2
※判定基準：Ⅰが１つ以上、またはⅡが２つ以上、またはⅢ以上が３以上の場合、健全性調査が必要。 ただし、各項目において評価が重複する場合は、最も悪いものを１つだけ計上する。 | [5 empty] | くさび・ナット併用 |  | グラウト＋連続繊維補強材
その他
特記事項
[8 empty] | 現場打吹付法枠 | 1
[6 empty] | 有り（Ⅰ） | 2 | 現場打法枠
位置図[対象アンカーの位置がわかるもの] |  |  | 頭部状況[頭部の状況がわかる写真] |  |  | 無し |  | 受圧板（コンクリート製）
[6 empty] | 不明 |  | 受圧板（鋼製）
受圧板（その他）
[6 empty] | 有り（Ⅰ） | 3 | 擁壁
[6 empty] | 背面に隙間（Ⅲ） |  | H鋼腹起し
[6 empty] | 無し |  | その他
[8 empty] | 有り | 2
[6 empty] | 有り（Ⅱ） | 2 | 無し
[6 empty] | 無し |  | 不明
不明
[8 empty] | 殆ど残存引張り力なし | 6
[6 empty] | 有り（Ⅱ） | 2 | 定着時緊張力の0.8倍以下
[6 empty] | 無し |  | 設計アンカー力以上
カルテ作成日 |  |  | カルテ作成者 |  |  | 不明 |  | 設計アンカー力の1.1倍以上
計測不能
[6 empty] | 有り（Ⅰ） | 2 | 不明
背面に隙間（Ⅲ）
無し
不明
[8 empty] | 有り（Ⅱ） | 2
[6 empty] | 有り（Ⅲ） | 1 | 無し
[6 empty] | 無し |  | 不明
不明
[8 empty] | 有り（Ⅲ） | 1
[6 empty] | 有り（Ⅱ） | 2 | 無し
[6 empty] | 無し |  | 不明
不明
[8 empty] | 有り（Ⅱ） | 2
[6 empty] | 有り（Ⅲ） | 2 | 無し
[6 empty] | 無し |  | 不明
不明
[8 empty] | 有り（Ⅲ） | 1
無し
不明
地盤が腐食環境(Ⅲ)
地下水が豊富(Ⅲ)
劣化・風化しやすい地質(Ⅲ)

## アンカーカルテ（総括表）
アンカーカルテ総括表 | [16 empty] | ８／ ページ
施工年月日 |  |  |  |  | 工法名 |  |  |  |  | 旧タイプアンカーの判定 |  |  | ①旧タイプアンカー ②旧タイプではない ③不明
カルテ作成日 |  |  |  |  | テンドンの種類 |  |  |  |  | 定着具 | ①くさび ②ナット ③くさびナット併用 |  |  |  | 頭部保護 | ①コンクリート ②頭部キャップ ③その他
No. | テンドンの仕様 | アンカー長 (m) | 自由長 (m) | アンカー体長 (m) | 設計アンカー力 (kN) | 許容アンカー力 (kN) | 定着時緊張力 (kN) | モニタリングの有無 | 近接点検の履歴 |  |  |  | 健全性調査の履歴 |  | 対策の履歴 |  | 最新の評価 （ ）
[9 empty] | 初期点検 | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） | 評価 | 摘要

## 点検記録簿（個別）
点検記録簿（近接点検）
アンカーNo.
評 価 | 評価Ⅰ | 評価Ⅱ | 評価Ⅲ | 総合評価
個 数 | [5 empty] | 晴れ | 1 | コンクリートキャッピング | 2
調査年月日 |  | 調査者氏名 |  | 調査時天候 |  | 雨 |  | 頭部キャップ（プラスティック系）
１．アンカー工法 | 旧タイプの有無 |  |  |  |  | 曇り |  | 頭部キャップ（アルミ製）
２．調査・設計資料 | [5 empty] | 雪 |  | 頭部キャップ（鋼製）
３．アンカーの状態 | アンカーの飛び出し |  | 飛び出し長 | 0 |  |  |  | 頭部キャップ（現場合せ）
| 荷重計の有無 |  | 残存引張り力 |  |  | 健全性調査が必要 | 1 | 頭部キャップ（簡易）
４．頭部コンクリート | 浮き上がり |  |  | 浮き上がり量 | 0 | 定期点検 |  | その他
| 破壊・部分的な欠損 |  | 1mm幅を超える程度のクラック |  |  | 緊急対策が必要
５．頭部キャップ 支圧板 | 浮き上がり |  |  | 浮き上がり量 | 1
| 材質劣化・腐食 |  | 固定ボルトの脱落・腐食 |  |  | 旧タイプ（Ⅱ） | 2
| 防錆油の流出による汚れ |  |  |  |  | 旧タイプでない
６．受圧構造物 | 数mm幅以上の連続したクラック |  |  | クラック幅 | 0 | 不明 |  | PC鋼より線
| 受圧構造物の大きな変状 |  |  | 沈下量 | 0 |  |  | 多重PC鋼より線
７．周辺状況 | 遊離石灰 |  | 湧水 |  |  | φ90mm | 2 | エポキシ塗膜PC鋼より線
※判定基準：Ⅰが１つ以上、またはⅡが２つ以上、またはⅢ以上が３以上の場合、健全性調査が必要。 ただし、各項目において評価が重複する場合は、最も悪いものを１つだけ計上する。 | [5 empty] | φ115mm |  | PC鋼棒 | 1
[6 empty] | φ135mm |  | エポキシ塗膜PC鋼棒
前回調査時との相違点 | [5 empty] | φ146mm |  | 連続繊維補強材
[6 empty] | φ165mm |  | その他
[6 empty] | その他 |  | グラウトのみ
グラウト＋カプセル
[6 empty] | くさび | 1 | グラウト＋シース
特記事項 | [5 empty] | ナット |  | グラウト＋エポキシ塗装 | 2
[6 empty] | くさび・ナット併用 |  | グラウト＋連続繊維補強材
[8 empty] | 現場打吹付法枠 | 1
[6 empty] | 有り（Ⅰ） | 2 | 現場打法枠
[6 empty] | 無し |  | 受圧板（コンクリート製）
[6 empty] | 不明 |  | 受圧板（鋼製）
頭部状況[頭部の状況がわかる写真] | [7 empty] | 受圧板（その他）
[6 empty] | 有り（Ⅰ） | 3 | 擁壁
[6 empty] | 背面に隙間（Ⅲ） |  | H鋼腹起し
不明
[8 empty] | 有り | 2
[6 empty] | 有り（Ⅱ） | 2 | 無し
[6 empty] | 無し |  | 不明
不明
[8 empty] | 殆ど残存引張り力なし | 6
[6 empty] | 有り（Ⅱ） | 2 | 定着時緊張力の0.8倍以下
[6 empty] | 無し |  | 設計アンカー力以上
[6 empty] | 不明 |  | 設計アンカー力の1.1倍以上
計測不能
カルテ作成日 |  |  | カルテ作成者 |  |  | 有り（Ⅰ） | 2 | 不明
背面に隙間（Ⅲ）
無し
不明
[8 empty] | 有り（Ⅱ） | 1
[6 empty] | 有り（Ⅲ） | 1 | 無し
[6 empty] | 無し |  | 不明
不明
[8 empty] | 有り（Ⅲ） | 1
[6 empty] | 有り（Ⅱ） | 2 | 無し
[6 empty] | 無し |  | 不明
不明
[8 empty] | 有り（Ⅱ） | 2
[6 empty] | 有り（Ⅲ） | 2 | 無し
[6 empty] | 無し |  | 不明
不明
[8 empty] | 有り（Ⅲ） | 1
無し
不明
地盤が腐食環境(Ⅲ)
地下水が豊富(Ⅲ)
劣化・風化しやすい地質(Ⅲ)

## 点検記録簿（総括表）
点検記録簿
| 【定期点検記録簿】 | [17 empty] | １２／ | ページ
点検計画 |  | ①歩行目視点検 回／年 ②近接点検 回／年 ③その他 | [10 empty] | 特記事項
定期点検結果 | [15 empty] | 記入者
前回 （ 第 回点検 ） |  |  |  | 定例 ・ 臨時（ ） |  |  | 点検年月日 |  | 施工後年数 |  | 年 | 点検方法 |  | ①歩行目視点検 ②近接点検 ③その他（ ）
今回 （ 第 回点検 ） |  |  |  | 定例 ・ 臨時（ ） |  |  | 点検年月日 |  | 施工後年数 |  | 年 | 点検方法 |  | ①歩行目視点検 ②近接点検 ③その他（ ）
点検アンカーNo. |  |  | 前回評価 |  | 前回判定 | 対 応 |  | 点検結果（前回との差異など） | [6 empty] | 評 価 |  | 判 定 | 摘 要
|  |  | Ⅰ： Ⅱ： Ⅲ： |  | 調査 要・不要 | [9 empty] | Ⅰ： Ⅱ： Ⅲ： |  | 調査 要・不要
|  |  | Ⅰ： Ⅱ： Ⅲ： |  | 調査 要・不要 | [9 empty] | Ⅰ： Ⅱ： Ⅲ： |  | 調査 要・不要
|  |  | Ⅰ： Ⅱ： Ⅲ： |  | 調査 要・不要 | [9 empty] | Ⅰ： Ⅱ： Ⅲ： |  | 調査 要・不要
|  |  | Ⅰ： Ⅱ： Ⅲ： |  | 調査 要・不要 | [9 empty] | Ⅰ： Ⅱ： Ⅲ： |  | 調査 要・不要
|  |  | Ⅰ： Ⅱ： Ⅲ： |  | 調査 要・不要 | [9 empty] | Ⅰ： Ⅱ： Ⅲ： |  | 調査 要・不要
|  |  | Ⅰ： Ⅱ： Ⅲ： |  | 調査 要・不要 | [9 empty] | Ⅰ： Ⅱ： Ⅲ： |  | 調査 要・不要
|  |  | Ⅰ： Ⅱ： Ⅲ： |  | 調査 要・不要 | [9 empty] | Ⅰ： Ⅱ： Ⅲ： |  | 調査 要・不要
|  |  | Ⅰ： Ⅱ： Ⅲ： |  | 調査 要・不要 | [9 empty] | Ⅰ： Ⅱ： Ⅲ： |  | 調査 要・不要
|  |  | Ⅰ： Ⅱ： Ⅲ： |  | 調査 要・不要 | [9 empty] | Ⅰ： Ⅱ： Ⅲ： |  | 調査 要・不要
|  |  | Ⅰ： Ⅱ： Ⅲ： |  | 調査 要・不要 | [9 empty] | Ⅰ： Ⅱ： Ⅲ： |  | 調査 要・不要
|  |  | Ⅰ： Ⅱ： Ⅲ： |  | 調査 要・不要 | [9 empty] | Ⅰ： Ⅱ： Ⅲ： |  | 調査 要・不要
|  |  | Ⅰ： Ⅱ： Ⅲ： |  | 調査 要・不要 | [9 empty] | Ⅰ： Ⅱ： Ⅲ： |  | 調査 要・不要
|  |  | Ⅰ： Ⅱ： Ⅲ： |  | 調査 要・不要 | [9 empty] | Ⅰ： Ⅱ： Ⅲ： |  | 調査 要・不要
|  |  | Ⅰ： Ⅱ： Ⅲ： |  | 調査 要・不要 | [9 empty] | Ⅰ： Ⅱ： Ⅲ： |  | 調査 要・不要
|  |  | Ⅰ： Ⅱ： Ⅲ： |  | 調査 要・不要 | [9 empty] | Ⅰ： Ⅱ： Ⅲ： |  | 調査 要・不要
|  |  | Ⅰ： Ⅱ： Ⅲ： |  | 調査 要・不要 | [9 empty] | Ⅰ： Ⅱ： Ⅲ： |  | 調査 要・不要
|  |  | Ⅰ： Ⅱ： Ⅲ： |  | 調査 要・不要 | [9 empty] | Ⅰ： Ⅱ： Ⅲ： |  | 調査 要・不要
|  |  | Ⅰ： Ⅱ： Ⅲ： |  | 調査 要・不要 | [9 empty] | Ⅰ： Ⅱ： Ⅲ： |  | 調査 要・不要
斜面・周辺の状況
|  |  | Ⅰ： Ⅱ： Ⅲ： |  | 調査 要・不要 | [9 empty] | Ⅰ： Ⅱ： Ⅲ： |  | 調査 要・不要
点検結果の総合評価 | [9 empty] | 今後の対応
備考